Proč instalovat optickou síť?

- Dovoluje navrhnout centralizovaný rozvod sítě. (norma TIA/EIA TSB72)

- menší počet rozvaděčů

- menší počet nevyužitých portů

- lepší propustnost sítě (pravidlo 80/20)

- větší flexibilita sítě (přidání nových serverů)

- snadnější údržba (nižší náklady)

- vyšší spolehlivost

- vyšší bezpečnost při vojenském či teroristickém útoku

- Dostatečná přenosová kapacita

- úspora několika výměn kabelového systému

- větší flexibilita sítě (možnost přidání výkonnějšího prvku do libovolného bodu sítě)

- připravenost na konvergenci médií

- zvládnutí budoucího nárůstu požadavků na objemy dat

- využití terminálů místo PC (minimalizace lidského faktoru na únik informací,…)

- Datová optická síť nevyzařuje žádný signál a není také nijak ovlivňována.

- ekonomické řešení bezpečnosti sítě proti nedovolenému odposlechu

- vysoká spolehlivost přenosu dat

- vyřešena problematika elmg. kompatibility (připravované normy EU pro vyšší rychlosti)

- bezpečnost při napadení (Elmg. boj)

- Kompatibilita s venkovní sítí telekomunikačních provozovatelů

- využití VPN po optickém vlákně (propojení mezi vnějšími body není slabým místem)

- Vyšší mechanická odolnost.

- poloměr ohybu je menší než u navrhované CAT6 a CAT7 (kvalitnější instalace)

- vyšší pevnost v tahu (kvalitnější instalace)

- Vyšší spolehlivost

- min. BER = 10 –12 u vlákna proti BER = 10 –9 u metalického kabelu